Реестр источников и инфраструктуры водоснабжения городского округа «поселок Палана»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная потребность: |  |  |
| 1.1 | в запасах питьевой воды | тыс. м3 | 1624,100 |
| 1.2 | в мощности объектов водоснабжения | тыс. м3 в сут. | 1500,000 |
| 2 | Объекты централизованных систем водоснабжения |  |  |
| 2.1 | Количество и объем резервуаров питьевой воды, всего: | ед. | 1 |
|  |  | тыс. м3 | 0,500 |
|  | в том числе отвечающих требованиям нормативных документов | ед. | 1 |
|  |  | тыс. м3 | 0,500 |
| 2.2 | Объем воды в системах подачи и распределения воды, всего: | тыс. м3 | 0,167 |
|  | в том числе отвечающих требованиям нормативных документов | тыс. м3 | 0,167 |
| 2.3 | Количество и мощность головных сооружений |  |  |
|  | при повседневных условиях эксплуатации | ед. | 6 |
|  |  | тыс. м3 в сут. | 0,888 |
|  | при специальном режиме очистки воды | ед. | 0 |
|  |  | тыс. м3 в сут. | 0,000 |
| 3 | Отдельно стоящие объекты водоснабжения |  |  |
| 3.1 | Количество и дебит водозаборных скважин, всего: | ед. | 6 |
|  |  | тыс. м3 в сут. | 0,888 |
|  | в том числе отвечающих требованиям норм | ед. | 6 |
|  |  | тыс. м3 в сут. | 0,888 |
|  | из них - обеспеченных резервными источником энергоснабжения | ед. | 6 |
|  |  | тыс. м3 в сут. | 0,000 |
| 3.2 | Количество и дебит шахтных колодцев, всего: | ед. | 0 |
|  |  | тыс. м3 в сут. | 0,000 |
|  | в том числе отвечающих требованиям норм | ед. | 0 |
|  |  | тыс. м3 в сут. | 0,000 |